Осевые сильфонные компенсаторы HYDRA

Осевой компенсатор ARN; материал сильфона – нержавеющая сталь; патрубки под приварку из углеродистой стали; Ру = 10 бар, Тмакс = 300°С; без гильзы

| Маркировка | Тип | Ду, мм | Номинальное осевое удлинение 2δ, мм | Длина в свободном состоянии, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARN10.0015.020.0 | ARN | 15 | 20 (±10) | 122 |
| ARN10.0020.024.0 | ARN | 20 | 24 (±12) | 122 |
| ARN10.0025.024.0 | ARN | 25 | 24 (±12) | 122 |
| ARN10.0032.024.0 | ARN | 32 | 24 (±12) | 122 |
| ARN10.0040.024.0 | ARN | 40 | 24 (±12) | 144 |
| ARN10.0050.048.0 | ARN | 50 | 48 (±24) | 174 |
| ARN10.0065.040.0 | ARN | 65 | 40 (±20) | 176 |
| ARN10.0080.040.0 | ARN | 80 | 40 (±20) | 174 |
| ARN10.0100.048.0 | ARN | 100 | 48 (±24) | 174 |

Осевой компенсатор ARN; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку из углеродистой стали; Ру = 16 бар, Тмакс = 300°С; с внутренней гильзой

| Маркировка | Тип | Ду, мм | Номинальное осевое удлинение 2δ, мм | Длина в свободном состоянии, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARN16.0015.032.1 | ARN | 15 | 32 (±16) | 222 |
| ARN16.0020.036.1 | ARN | 20 | 36 (±18) | 226 |
| ARN16.0025.040.1 | ARN | 25 | 40 (±20) | 220 |
| ARN16.0032.040.1 | ARN | 32 | 40 (±20) | 242 |
| ARN16.0040.036.1 | ARN | 40 | 36 (±18) | 238 |
| ARN16.0050.064.1 | ARN | 50 | 64 (±32) | 302 |
| ARN16.0065.080.1 | ARN | 65 | 80 (±40) | 352 |
| ARN16.0080.064.1 | ARN | 80 | 64 (±32) | 324 |
| ARN16.0100.080.1 | ARN | 100 | 80 (±40) | 384 |

Осевой компенсатор ARF; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку из углеродистой стали; Ру = 10 бар, Тмакс = 300°С; с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом

| Маркировка | Тип | Ду, мм | Номинальное осевое удлинение 2δ, мм | Длина в свободном состоянии, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARF10.0015.032.2 | ARF | 15 | 32 (±16) | 200 |
| ARF10.0015.064.2 | ARF | 15 | 64 (±32) | 312 |
| ARF10.0020.040.2 | ARF | 20 | 40 (±20) | 226 |
| ARF10.0020.080.2 | ARF | 20 | 80 (±40) | 354 |
| ARF10.0025.036.2 | ARF | 25 | 36 (±18) | 216 |
| ARF10.0025.064.2 | ARF | 25 | 64 (±32) | 332 |
| ARF10.0032.036.2 | ARF | 32 | 36 (±18) | 238 |
| ARF10.0032.080.2 | ARF | 32 | 80 (±40) | 362 |
| ARF10.0040.036.2 | ARF | 40 | 36 (±18) | 238 |
| ARF10.0040.064.2 | ARF | 40 | 64 (±32) | 324 |
| ARF10.0050.048.2 | ARF | 50 | 48 (±24) | 214 |
| ARF10.0050.080.2 | ARF | 50 | 80 (±40) | 356 |
| ARF10.0065.040.2 | ARF | 65 | 40 (±20) | 216 |
| ARF10.0065.080.2 | ARF | 65 | 80 (±40) | 420 |
| ARF10.0080.040.2 | ARF | 80 | 40 (±20) | 214 |
| ARF10.0080.080.2 | ARF | 80 | 80 (±40) | 384 |
| ARF10.0100.048.2 | ARF | 100 | 48 (±24) | 214 |
| ARF10.0100.080.2 | ARF | 100 | 80 (±40) | 356 |

ТЕЛ 8 (343) 213- 88 – 89 , 263 – 59 - 34