для систем отопления и горячего водоснабжения (КСТ)

### Технические характеристики.

| Диаметр DN мм. | Раб. давление PN кг/см2 | Условное обозначение компенсатора | Осевой ход мм. для 5000 циклов | Размеры DnxS мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16 | КСТ 15-16-50 | 50 | 22х3 |
| 20 | 16 | КСТ 20-16-50 | 50 | 27х3 |
| 25 | 16 | КСТ 25-16-50 | 50 | 34х3 |
| 32 | 16 | КСТ 32-16-50 | 50 | 42х3,5 |
| 40 | 16 | КСТ 40-16-50 | 50 | 48х3 |
| 50 | 16 | КСТ 50-16-50 | 50 | 57х4 |
| 65 | 16 | КСТ 65-16-50 | 50 | 76х4 |
| 80 | 16 | КСТ 80-16-50 | 50 | 89х5 |
| 100 | 16 | КСТ 100-16-50 | 50 | 108х4 |
| 125 | 16 | КСТ 125-16-50 | 50 | 133х4 |
| 150 | 16 | КСТ 150-16-50 | 50 | 159х4,5 |