# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦМ С БУНКЕРОМ

| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклон ЦМ-500 | 2200÷3500 | 500 | 3625 | 136 |
| Циклон ЦМ-600 | 3200÷6000 | 600 | 4360 | 171 |
| Циклон ЦМ-800 | 6000÷9000 | 800 | 5830 | 272 |
| Циклон ЦМ-1000 | 9000÷15000 | 1000 | 7310 | 421 |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦМ С БУНКЕРОМ НА КРОНШТЕЙНЕ

| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклон К-ЦМ500У | 2200-3500 | 500 | 4170 | 186 |
| Циклон К-ЦМ600У | 3200-6000 | 600 | 4900 | 229 |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦМ С ЯЩИКОМ

| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклон Я-ЦМ500У | 2200-3500 | 500 | 3580 | 300 |
| Циклон Я-ЦМ600У | 3200-6000 | 600 | 4170 | 325 |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦМ С БУНКЕРОМ НА ОПОРЕ

| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклон П-ЦМ500У | 2200-3500 | 500 | 4550 | 295 |
| Циклон П-ЦМ600У | 3200-6000 | 600 | 5320 | 350 |
| Циклон П-ЦМ800У | 6000-9000 | 800 | 6880 | 540 |
| Циклон П-ЦМ1000У | 9000-15000 | 1000 | 8450 | 725 |