# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ГИПРОДРЕВПРОМА типа Ц

| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклон Ц-250 | 500-700 | 250 | 1150 | 18,1 |
| Циклон Ц-300 | 700-1000 | 300 | 1380 | 26,3 |
| Циклон Ц-375 | 1000-1500 | 375 | 1720 | 36,0 |
| Циклон Ц-450 | 1500-2200 | 450 | 2035 | 53,6 |
| Циклон Ц-550 | 2200-3200 | 550 | 2505 | 71,0 |
| Циклон Ц-600 | 2600-3250 | 600 | 2455 | 78,7 |
| Циклон Ц-675 | 3200-4600 | 675 | 3053 | 101,1 |
| Циклон Ц-730 | 3850-4800 | 730 | 3345 | 106,1 |
| Циклон Ц-800 | 4600-6600 | 800 | 3650 | 159,5 |
| Циклон Ц-870 | 5450-6850 | 870 | 3980 | 184,5 |
| Циклон Ц-950 | 6600-9500 | 950 | 4335 | 207,5 |
| Циклон Ц-1050 | 7950-9950 | 1050 | 4815 | 246,0 |
| Циклон Ц-1150 | 9500-14000 | 1150 | 5255 | 312,9 |
| Циклон Ц-1235 | 11000-13700 | 1235 | 5655 | 325,3 |
| Циклон Ц-1320 | 12550-15700 | 1320 | 6045 | 458,9 |
| Циклон Ц-1400 | 14000-20000 | 1400 | 6395 | 462,4 |
| Циклон Ц-1500 | 16000-23000 | 1500 | 6855 | 515,3 |
| Циклон Ц-1600 | 18400-23000 | 1600 | 7335 | 571,5 |