# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ УЦ-38

| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклон УЦ-500 | 790-990 | 500 | 2040 | 52 |
| Циклон УЦ-560 | 960-1210 | 560 | 2257 | 63 |
| Циклон УЦ-630 | 1160-1480 | 630 | 2504 | 71 |
| Циклон УЦ-710 | 1400-1810 | 710 | 2608 | 82 |
| Циклон УЦ-800 | 1760-2290 | 800 | 3040 | 120 |
| Циклон УЦ-900 | 2200-2900 | 900 | 3370 | 169 |
| Циклон УЦ-1000 | 2700-3600 | 1000 | 3800 | 220 |
| Циклон УЦ-1100 | 3230-4350 | 1100 | 4220 | 260 |
| Циклон УЦ-1200 | 3880-5200 | 1200 | 4570 | 291 |
| Циклон УЦ-1300 | 4580-6100 | 1300 | 4930 | 352 |
| Циклон УЦ-1400 | 5240-7000 | 1400 | 5290 | 402 |
| Циклон УЦ-1500 | 6050-8050 | 1500 | 5720 | 448 |
| Циклон УЦ-1600 | 6900-9200 | 1600 | 6010 | 493 |
| Циклон УЦ-1800 | 8700-11600 | 1800 | 6880 | 643 |
| Циклон УЦ-2000 | 10800-14400 | 2000 | 7450 | 747 |