ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ ВЗП-М

| Наименование | Произво-дительность по воздуху м3/ч | D/D1, мм | Н, мм | Н1, мм | а/а1, мм | b/b1, мм | L, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пылеуловитель ВЗП-М-300 | 1000 | 300 | 1170 | 345 | 165/96 | 78/39 | 210 | 75 |
| Пылеуловитель ВЗП-М-400 | 2000 | 400 | 1560 | 460 | 220/128 | 104/52 | 280 | 130 |
| Пылеуловитель ВЗП-М-450 | 2500 | 450 | 1755 | 518 | 248/144 | 117/59 | 315 | 160 |
| Пылеуловитель ВЗП-М-500 | 3000 | 500 | 1950 | 575 | 275/160 | 130/65 | 350 | 230 |
| Пылеуловитель ВЗП-М-600 | 4000 | 600 | 2340 | 690 | 330/192 | 156/78 | 420 | 285 |
| Пылеуловитель ВЗП-М-800 | 7000 | 800 | 3120 | 920 | 440/256 | 208/104 | 560 | 530 |
| Пылеуловитель ВЗП-М-1000 | 10000 | 1000 | 3900 | 1150 | 550/320 | 260/130 | 700 | 825 |
| Пылеуловитель ВЗП-М-1200 | 14000 | 1200 | 4680 | 1380 | 660/384 | 312/156 | 840 | 1250 |
| Пылеуловитель ВЗП-М-1300 | 17000 | 1300 | 5070 | 1495 | 715/416 | 338/169 | 910 | 1350 |